УКРАЇНА

НОВОМИРГОРОДСЬКА РАЙОННА РАДА

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

МАРТОНІСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І—ІІІ СТУПЕНІВ

26033,  село Мартоноша Новомиргородського району Кіровоградської області, вул. Молодіжна, 22,  тел. 9-62-24

Затверджено

Наказ директора школи

№____від____	201__р.

____________Склярова Л.В.

М. П.______/_________

Інструкція з пожежної безпеки

в кабінеті математики

1.	Загальні положення

1.1.Кожен учень зобов'язаний знати і викопувати правила пожежної безпеки, а в разі виникнення пожежі вжити всіх залежних від нього заходів для врятування учнів і гасіння пожежі.

1.2.Сходові клітки, евакуаційні виходи, проходи, коридорні тамбури повинні утримуватися постійно вільними.

1.3.У кабінеті парти, столи, стільці необхідно встановлювати так, щоб не заставляти виходів із кабінетів.

1.4.У кабінеті слід суворо дотримуватися протипожежного режиму. 1.5.Приміщення повинні постійно утримуватися в чистоті.

1.6.Весь пожежний інвентар і обладнання треба утримувати у справному стані, розміщувати на видних місцях.

1.7.У приміщеннях забороняється розкладання вогнищ, спалювання сміття, паління.

2.	Вимоги пожежної безпеки до початку роботи

2.1.У кабінеті горючі речовини й матеріали потрібно зберігати у шафах, що замикаються, ключі від яких повинні бути в учителя.

2.2.Забороняється використовувати електроприлади із пошкодженою ізоляцією, зберігати біля них рідини, які легко займаються, обгортати папером або тканиною електричні лампи.

2.3. Не працювати на несправному обладнанні.

2.4.Перед початком роботи на електрообладнанні перевірити наявність і надійність кріплення захисних засобів і з'єднання захисного заземлення, занулення.

3.	Вимоги безпеки під час виконання робіт

3.1.Виконувати лише ту роботу, з якої пройшли інструктаж, не передоручати свою роботу іншим особам.

3.2.Забороняється використовувати пожежний інвентар та обладнання для господарських та інших потреб, не пов'язаних з пожежогасінням.

3.3.	Під час експлуатації електроустановок не дозволяється:

- використовувати кабелі і проводи із пошкодженою ізоляцією;

- залишати під напругою електричні проводи і кабелі;

- переносити   ввімкнені   прилади   та   ремонтувати   обладнання, яке перебуває під напругою;

- залишати   без   догляду   ввімкнені   в   електромережу   нагрівальні прилади,обладнання;

- користуватися пошкодженими (несправними) розетками;

- зав'язувати і скручувати електропроводи;

- застосовувати саморобні подовжувачі, які не відповідають вимогам ПУЕ щодо переносних (пересувних) електропроводів.

3.4.	Забороняється самостійно усувати несправності електромережі й електрообладнання.

4.	Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1Щоденно після закінчення занять у кабінеті математики вчителі повинні уважно оглянути всі приміщення, які закриваються, вимкнути електроприлади, обладнання, освітлення, усунути виявлені недоліки.

4.2.Після закінчення роботи слід прибрати сміття, відходи.

4.3.Після кожного заняття необхідно всі пожежонебезпечні речовини та матеріали прибрати у спеціально виділені та обладнані приміщення.

5.	Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1.У випадку виникнення пожежі дії працівників, учнів школи мають бути спрямовані на створення безпеки дітей, в першу чергу рятування та евакуацію.

5.2.Кожен працівник, учень, який виявив пожежу або її ознаки (задимлення, запах горіння або тління різних матеріалів тощо), зобов'язаний: негайно повідомити про це по телефону 101 до пожежної частини; повідомити про пожежу вчителеві, директору, його заступнику; організувати зустріч пожежних підрозділів, вжити заходів щодо гасіння пожежі наявними засобами пожежогасіння.

_______________________________________________________________

(посада керівника підрозділу/ організації / розробника) (особистий підпис) (прізвище, ініціали)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник  служби охорони праці установи, закладу освіти (заступник директора)

______________________________________

(особистий підпис)	(прізвище, ініціали)

Голова профкому _____________________________